## Sheet1
| № заявки | 992
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм / д.100мм, д.125мм, д.160мм | м | 4.36
2 |  | Флажок Ф 25 | шт. | 276
3 |  | Вешка 2862.00.000 | шт. | 25
4 |  | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 14.756
5 |  | Шпильки/ 1-1-М16-8gх90.35 ОСТ 26-2040-96 | кг | 9.6
6 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / ответные фланые задвижки, L=0.05 | компл. | 1
7 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3200 мм / Переход прямоугольного сечения Тип1 1060х560/700х700 L=500мм, 0,9мм пл.1,86м2/шт | м | 1.86
8 |  | Перемычка ПГС, сечением каната 35 мм? L=900 мм ПГС 35-900 У2,5 | шт. | 16
9 |  | Кабель силовой с медными жилами, полиэтиленобой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности и малым уровнем дымовыделения с числом жил: BBГнг(A)-LS-2x2,5 | км | 1
10 |  | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II | м | 1
11 |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм | кг | 5.07
12 |  | Бобышки скошенные | шт | 44
13 |  | Наконечник медный, луженый под опрессовку, сечением 6 кв.мм ТМЛ 6-6-4 | шт | 368
14 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, огнестойкий с количеством жил сечением 3х1,5 мм? ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 47
15 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-159х8 мм (325х10-159х6, 0,14 п.м.) | шт | 1
16 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 30 мм | шт | 1
17 |  | Коробка клеммная взрывозащищенная | шт. | 1
18 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл | шт | 1
19 |  | Двухкомпонентная пена | шт | 1
20 |  | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм / нижний слой 400х400 21,8м х 12м=55рядов х 30рядов | шт | 16.5