## Sheet1
| № заявки | 745
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 50 мм | м | 24.778
2 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл. | 5
3 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм / 25мм | шт | 1
4 |  | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней / Болт 2.1.М30х600 | шт | 1
5 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм /0,28 | шт | 24
6 |  | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 240.835
7 |  | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 273 мм, толщина 40 мм / 1 п.м =0,393м3 | м | 13.416
8 |  | Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм Клапан обратный, Ду 50, Py 1.6МПа 19нж76нж | шт | 6
9 |  | Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм /Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=200 мм 19с16нж | шт | 1
10 |  | Сетка арматурная сварная (арматура ф10мм А500С 200х200 6,17кг/1м2) | шт | 0.5034
11 |  | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 110 мм / 0,296 Отвод 90° ?110 ПП ГОСТ 32414-2013 | шт | 19
12 |  | Шпатлевка клеевая | шт | 0.84216
13 |  | Заглушка торцевая 100x100 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк | шт. | 52
14 |  | Гайка М10 | шт. | 11900
15 |  | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м | 136.66
16 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 140-140 мм | шт | 0.75924
17 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм / 325х8-219х6 L=0.18 | шт | 9
18 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм / Отводы ГОСТ17375-2001 П90-219х6,0, L=0,471 | шт | 16
19 |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м | 293.76
20 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм / L=0,45м | шт | 22