## Sheet1
| № заявки | 692
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Стяжки стальные крепежные с полимерным покрытием (100 шт.) | упак. | 83
2 |  | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1020.6682
3 |  | Кронштейн опорный, длина 230 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 2 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф. цинк. | шт. | 92
4 |  | Трубы стальные O159х8,0 Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 | м | 38.11
5 |  | Арматурные сетки сварные / С-1, С-2, С-3 | шт | 2.159
6 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 350 мм / ТМ89-08 | шт | 6
7 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 300х300 мм, толщина стенки 8 мм / 300х7 | шт | 1.8113
8 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х4 мм? ВВГнг(А)-LS 4х4-0,66 | м | 899
9 |  | Уголок монтажный 70х50 мм, ширина 40мм, толщина металла 5 мм, размер перфорации 13х32 мм, горяцеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплавл. цинк, толщина цинкового покрытия не менее 40мкм | шт | 251
10 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 31
11 |  | Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20 для использования в бетоне / прим. HST3 M10х110 40/20, HST3 M12*145 50/30 | шт | 1
12 |  | Клапан запорный игольчатый 15нж54бк номинальное давление 16 МПа (160 кгс/см2) номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое / клапан запорный игольчатый с резьбой | шт | 27
13 |  | Профиль U-образный, длина 700 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 86
14 |  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 120х80 мм, толщина стенки 5 мм | м | 129.252
15 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм / L=0.9м | шт | 12
16 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 17
17 |  | Фильтр путевой ТРЦ ФПМ 11,14,15 ТУ32ЦШ2767-88 36163-00-00-01 | шт. | 3
18 |  | Фильтр путевой ТРЦ ФПМ 8,9,11 ТУ32ЦШ2767-88 36163-00-00 | шт. | 3
19 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 63
20 |  | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная | м | 225.3588