## Sheet1
| № заявки | 832
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм / П К-426х12,0-159х8,0, L=0,22мм | шт | 1
2 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм /L=0,22 | шт | 1
3 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 89-КХ-А11-20 ОСТ 36-146-88, m=2,2кг | шт | 1
4 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 32-ТХ-АС10-ВСт3пс / m=1.1кг | шт | 1
5 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 89-А-ХБ | шт | 1
6 |  | Крышка лотка ответвительного 200 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк KL02000O0010Z | шт. | 7
7 |  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 250х250 ГОСТ 14918-80 | м.пог. | 11
8 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм / Лист 6х80, L=470 | шт | 1
9 |  | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней / Болт 1.1 М24х900 | шт | 1
10 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / ПГВ-12,9 | шт | 1
11 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм /прим. Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 | компл. | 2
12 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм/задвижка поворотная выступ-впадина DN=80 мм PN=1.6) L=0.053 | компл. | 2
13 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | шт | 1
14 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 100 мм / заглушка стальная, поворотная 50 мм | шт | 5
15 |  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 4
16 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | шт | 1
17 |  | Отвод прямоугольного сечения 45°-400х200-L=100, 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | шт | 10
18 |  | Термоусадочная клеевая трубка 3:1 (ТТК(3:1)-70/23) | м | 6
19 |  | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 50 мм Манжета 57/273А, тип II в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | шт | 8
20 |  | Крышка перехода с 200 мм на 100 мм левостороннего, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 2