## Sheet1
| № заявки | 718
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 градусов 100 мм, толщина 1,0 мм,исп.гор.цинк | шт. | 73
2 |  | Фланцы из коррозионностойкой стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от-80 °C до 600 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | компл. | 6
3 |  | UC-WMT (15x4) Пластина UniCard, с вставками для маркировочных гильз проводников PATG, PATO, 32 элемента, цвет: белый | пласт. | 151
4 |  | Лоток неперфорированный 200х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 5
5 |  | Светильник светодиодный 33 Вт, IP20, потолочный, встраиваемого/накладного монтажа | шт. | 24
6 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м | 14.6238
7 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для задвижки клиновой PN=1.6МПа DN=250мм 30с41нж V=0.08м3 | шт | 3
8 |  | Лоток ЛК 300.180.60-1, бетон B15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг | шт | 6
9 |  | Лоток угловой вертикальный внешний на 45 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 21
10 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм | шт | 1.8
11 |  | Клемма для продольного или поперечного монтажа | шт. | 22
12 |  | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 305.48
13 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, Опоры 159-КХ-А11 / m=6,9кг | шт | 0.6141
14 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм / Задвижка клиновая, фланцевая с ручным управлением (маховик) из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Задвижка клиновая, PN=1,6 МПа, DN=150 мм 30с41нж Фланцы, исполнение E по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 3
15 |  | Концевая кабельная муфта с болтовыми наконечниками для кабелей «нг-LS» с пластмассовой изоляцией до 1кВ, с броней, с количеством жил 4 шт., с сечением жилы 70/120 кв.мм. 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS | шт | 20
16 |  | Лоток неперфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,5 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 6
17 |  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 87.752
18 |  | Рельсы контррельсовые РК-50 | м | 27.96
19 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | шт | 6
20 |  | Арматурные сетки сварные / С3, С2, С1 | шт | 0.975