## Sheet1
| № заявки | 771
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Уголок горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина полок 75-90 мм / 90х7 | шт | 1
2 |  | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, жесткая арматура листовая, профильная /Кр-1, Кр-2 | шт | 1
3 |  | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм /0,048 | компл. | 28
4 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 90 градусов 500x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 3
5 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл | шт. | 5
6 |  | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 316
7 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / Опора 89-КХ-А11-ВСт3пс ОСТ 36-146-88 , m=2,2кг | шт | 1
8 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / Опора 89-КХ-А11-Вст3пс ОСТ 36-146-88 | шт | 1
9 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,8 мм | кг | 229.15
10 |  | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | шт | 1
11 |  | Реле НМШ2-900 13706-00-00В | шт. | 2
12 |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы / С-8 | шт | 1
13 |  | Профиль U-образный, длина 2000 мм, ширина 50 мм,высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 4
14 |  | Профиль U-образный, длина 800 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 10
15 |  | Профиль U-образный, длина 800 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 10
16 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке СБВГнг-LS-3х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99 | км | 1
17 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм/L=0.188 | шт | 48
18 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 4 мм / 5мм | шт | 1
19 |  | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | шт | 1
20 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 200 мм / Заглушки поворотные выступ-впадина на PN от 0,6 до 10,0 МПа, PN=1,6 МПа по Т-ММ-25-2017, материал сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 DN=250 / L=0,065м | шт | 4