## Sheet1
| № заявки | 774
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Отвод 90° O273х8,0 Ст20 | шт | 2
2 |  | Лоток угловой вертикальный внутренний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 3
3 |  | Трансформатор ОСМ 1.0-220/230 ТУ 16-717.137-83 | шт. | 2
4 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | шт | 1
5 |  | Болты анкерные с гайкой, размер 20,0х150 мм | шт | 1.72
6 |  | Предохранитель банановый с контролем срабатывания на номинальный ток 1А ПР-1А, ТУ 32 ЦШ 3961-99 20876.00.00М | шт | 16
7 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 108-КХ-А11-20 ОСТ 36-146-88, m=5,4кг | шт | 1
8 |  | Клапан обратный межфланцевый двухдисковый Ду150 в комплекте с крепежом. | шт. | 4
9 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката желто-зеленого цвета пониженной горючести, с низким дымо- газовыделением, сечением 1х6 мм2, ТУ 16-705.501-2010 | м | 359
10 |  | Электроды с основным покрытием Э60А, диаметр 4 мм | шт | 1
11 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм / Затвор обратный, фланцевый из стали 20 с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 3326-86, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс С ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=50 мм 19с16нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 | шт | 1
12 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм / затвор обратный, фланцевый из стали 20, 19с16нж, Ду=80мм, Ру=1,6МПа | шт | 1
13 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм / Затвор обратный, фланцевый из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 3326-86, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс С ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=4,0 МПа, DN=50 мм 19с53нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 1
14 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм / прим. Затвор обратный, фланцевый из стали 20 с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 3326-86, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс С ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=4,0 МПа, DN=80 мм 19с53нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 | шт | 1
15 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм /Затвор обратный, фланцевый из стали 20 с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 3326-86, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс С ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=4,0 МПа, DN=80 мм 19с53нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 1
16 |  | Профиль Z-образный 32х40х32, L=2000 мм, S=2,0 мм | шт. | 28
17 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 200х200 мм, толщина стенки 8 мм | шт | 1
18 |  | Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое Кран шаровой муфтовый КШ.М.050.16-01 Ду50 Ру16 | шт | 8
19 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / 80-16-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015, ответный фланец заглушки | шт | 24
20 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 4 мм / 4мм | шт | 1