## Sheet1
| № заявки | 895
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Сжимы соединительные | шт | 1.887
2 |  | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | шт | 1
3 |  | Табличка на электропривод (торцевая) 26401-03-01 ТУ 9571-001-72055478-08 | шт. | 6
4 |  | Стяжки стальные крепежные с полимерным покрытием (100 шт.) | упак. | 1
5 |  | Огнестойкая пена DF, баллон 740 мл | баллон | 1
6 |  | Пена однокомпонентная огнезащитная, 740 мл | баллон | 1
7 |  | Огнестойкая пена DF, баллон, 740 мл | баллон | 1
8 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм / 22мм | шт | 1
9 |  | Крышка лотка ответвительного 400 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк KL04000O0010Z | шт. | 1
10 |  | Детали закладные, вес до 1 кг / Изделие соединительное МС5 Серия 2.240-1 вып.6 | шт | 1
11 |  | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 12 | шт | 1
12 |  | Колено метрическое, клеевое НПВХ 90°, PN=1,6 МПа, DN=20 мм, d25/PVC-U/НПВХ, L=0.027м | шт. | 56
13 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, огнестойкий, бронированный, с количеством жил сечением 3х1,5 мм?. ВБШвнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 24
14 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм / Отвод П 90-108х4,0 ГОСТ 17375-2001, L=0,236 | шт | 3
15 |  | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм / 400х400 2м х 1,1м=5рядов х 3рядов | шт | 7.5
16 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2600 мм / Переход прямоугольного сечения Тип1 800х500/500х400 L=300, 0,7 мм пл.0,92м2/шт | м | 0.92
17 |  | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром: 426 мм толщина стенок 5 мм | м | 1
18 |  | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1
19 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм /150 | шт | 40
20 |  | Трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм х внутренняя резьба M20х1.5 | шт | 2