## Sheet1
| № заявки | 674
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 5х10 мм? | м | 588
2 |  | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 2984.543
3 |  | Кабель с четырнадцатью многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 20 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 14, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 11,3-19,9 мм | м | 143
4 |  | Швеллер 80х40 мм, L=3000 мм, S=2,0 мм | шт. | 263
5 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм / прим. 89х5,0 | м | 529.935
6 |  | Лоток неперфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 27
7 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм / L=0.066 | компл. | 16
8 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с десятью скрученными в сердечник парами, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 10, цвет оболочки - черный ИнСил-Анг(А)-LS 10x2x1,0 | м | 150
9 |  | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160х120 мм, толщина стенки 4 мм / 160х120х5 | шт | 3.427
10 |  | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл / химический анкер HIT-HY 270 | шт | 48
11 |  | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | шт | 5.7105
12 |  | Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь: полуспокойная, № 25 / 25К4 | шт | 5.406
13 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м | 57.201
14 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм / 16мм | шт | 3.9342
15 |  | АРМ в комплекте: мониторы диагональю 24” (2 шт.), клавиатура (1 шт.), указательное устройство «мышь» (1 шт.), звуковые колонки (1 шт.), | компл. | 1
16 |  | Двутавры широкополочные №26-40 Ш1, Ш2, Ш3, сталь спокойная / 30Ш1 | шт | 5.159
17 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | шт | 6.2999
18 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1 М36х1120 Сm3nc2 | шт | 1.562
19 |  | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 34
20 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 62