## Sheet1
| № заявки | 639
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Проволочный лоток 100х50, длина лотка 3м (цена за 1м) | м | 17
2 |  | Крепежный комплект №1 (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) для монтажа проволочного лотка (50 шт.) | уп. | 12
3 |  | Шпилька М8, длина 2 м | шт. | 4
4 |  | Шайба М8 кузовная DIN9021 CM120800 | шт. | 24
5 |  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | шт. | 28
6 |  | Комплект крепежа №4 для монтажа проволочного лотка (50 шт.) | шт. | 39
7 |  | Профиль PSL L=1000м | шт. | 1
8 |  | Болт с шестигранной головкой М8х50 | шт | 4
9 |  | Шнур коммутационный Eurolan, кат. 6A, неэкр., U/UTP, RJ45, 500 МГц, d 6,5 1м, LSZH (нг(A)-HF), AWG26 белый, (21D-UA-01WT) | шт. | 2
10 |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм | шт | 2992.618
11 |  | Лоток неперфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт | 6143
12 |  | Кабели силовые безгалогенные бронированные не распространяющие горение с изоляцией из сшитой полимерной композиции предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 10 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, с количеством жил сечением 3х120/16 мм? Alsecure A 3x120/16-10 ГОСТ Р МЭК 60332-3 | м | 4695
13 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м | 6410.9846
14 |  | Лоток лестничный несущий с возможностью установки донного основания, толщина не менее 1,5 мм, ширина 400 мм, высота 100 мм, длина 3000 мм, исп.гор.цинк. Перемычка заземления сечение 6 мм2. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 1651
15 |  | Лоток лестничный несущий с возможностью установки донного основания, толщина не менее 1,5 мм, ширина 500 мм, высота 100 мм, длина 3000 мм, исп.гор.цинк. Перемычка заземления сечение 6 кв.мм. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк.. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 1542
16 |  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная /Цинотан | кг | 12093.56
17 |  | Краска полиуретановая антикоррозионная / Композиция антикоррозионная "ФЕРРОТАН" | шт | 24.5261
18 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 5х150 мм? | м | 3936
19 |  | Комплект запасных частей и принадлежностей | компл. | 1
20 |  | Песок кварцевый | шт | 9590.3785