## Sheet1
| № заявки | 913
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметр до 1600 мм / ДКп 400х400 | шт | 1
2 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм / Переход прямоугольного сечения Тип 5-500х250/600х300-L=250, 0,7 мм, пл.0,58 | м | 0.58
3 |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 50 мм / СНП-В-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 1
4 |  | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм / 400х400 0,8м х 0,8м=3рядов х 3рядов | шт | 4.5
5 |  | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 3.1191
6 |  | Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п, бетон B15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг | шт | 5
7 |  | Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом Смеситель аварийного душа ГОСТ 25809-2019 | компл. | 1
8 |  | Скрепа СГ-20 (100 шт.) | упак. | 1
9 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм / Переход прямоугольного сечения, Тип1 400х400/200х400 L=300, 0,7мм, пл.0,57м2/шт | м | 0.57
10 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм (0,13 п.м.) | шт | 1
11 |  | Насадок 125ХП-DN15 (180 градусов), параметры:[Отверстия (Количество = 7 шт; Диаметр = 2,3 мм)] | шт | 1
12 |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм / Отвод П 90-57х5,0, L=0.118 | шт | 7
13 |  | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, Dном.=38 мм РКн-38 ТУ 3449-011-99856433-2011 | шт. | 5
14 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм / ?90x4,0 L=750 | м | 1.5
15 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм / 8мм 200х400 | шт | 1
16 |  | Бирка маркировочная У 153 (квадратная маленькая) | шт. | 40
17 |  | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | шт | 1
18 |  | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно / МН 151-1 | шт | 1
19 |  | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 12
20 |  | Угол плоский со встроенным разделителем (Lобразный отвод) 90х25 мм, АБС-пластик | шт. | 2