## Sheet1
| № заявки | 825
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Лоток угловой вертикальный вниз с разворотом влево на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 1
2 |  | Мука андезитовая кислотоупорная, А | шт | 1.0386
3 |  | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) | шт | 2
4 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 219-ТО-А1-20 / m=10,3кг | шт | 1
5 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 3х2,5 ммм? ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 77
6 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг / КС7.1 0,09м3 | шт | 9
7 |  | 39/1JBID005. Коробка соединительная монтажная: - 4 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки; - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 17,0-26,2 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 32 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 22 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
8 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 27.377
9 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм / Х-1, Х-2 | шт | 1
10 |  | Теплоизоляционный чехол для затвора обратного DN 80, 19с53нж (0,07 м3) | шт | 1
11 |  | Теплоизоляционный чехол для затвора обратного DN 80, 19с53нж | компл. | 1
12 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для затвора обратного PN=1.6МПа DN=80мм 19с16нж V=0.05м3 | шт | 1
13 |  | Соединитель поворотный угловой горизонтальный, высота 100 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк | шт. | 6
14 |  | Хомут С438 У2, наруж. диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 34 мм, крепление М8 | шт. | 197
15 |  | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100х100х10 мм / 8мм | шт | 1
16 |  | Кронштейн опорный, длина 330 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 2 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 5
17 |  | Геоткань | м | 21.7508
18 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 7.6572
19 |  | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: УП1-02, диаметром патрубка 315 мм | шт | 1
20 |  | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней / Болт 1.1М24х600 ВСт3п2 | шт | 1