## Sheet1
| № заявки | 711
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Крышка лотка тройникового 400 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 8
2 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты Опора 89-КХ-А11 / m=2,2кг | шт | 0.7502
3 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (219-КХ-А11-ВСт3пс) | шт | 0.75
4 |  | Ацетилен растворенный технический, марка Б | шт | 1
5 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм / 273*8 L=0,75м | шт | 21
6 |  | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки / С-1, С-2 | шт | 1.841
7 |  | Реле 2О-0,73/185 17246-00-00 | шт. | 8
8 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, скрученных в сердечник парами - 14 пар. С огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50°С до +80°С. Сечение 0,5 мм2. ИнСил-Анг(А)-FRLS 14x2x0,5 | м | 30
9 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 3,5 мм (57*4) | м | 152.3261
10 |  | Лоток вертикальный регулируемый | шт. | 6
11 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | шт | 23
12 |  | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | шт | 0.68902
13 |  | Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне / прим. Hilti HST3 М16х135 | шт | 1
14 |  | Клапан запорный игольчатый 15нж54бк номинальное давление 16 МПа (160 кгс/см2) номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое / Клапан игольчатый, муфтовый с ручным управлением из стали 20 с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительная резьба с одного конца - наружная М20х1,5, с другого - внутренняя М20х1,5 Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Клапан игольчатый, муфтовый, PN=1,6 МПа, DN=15 мм 15с67бк Резьба с одного конца - наружная М20х1,5, с другого - внутренняя М20х1,5 | шт | 15
15 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для клапана отсечного PN=1.6МПа DN=300мм 45/1,45/3,45/5 V=0.12м3 | шт | 3
16 |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм | шт | 0.9668
17 |  | Светильник светодиодный взрывозащищенный 20 Вт, 230 В, 50 Гц, крепление на скобе, с кабельным вводом для небронированного кабеля, лампа в комплекте | шт. | 4
18 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 13
19 |  | Швеллер 80х40 мм, L=2000 мм,S=2,5 мм | шт. | 29
20 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 108-А11-ВСт3пс ОСТ 36-146-88, m=5,4кг | шт | 0.738