## Sheet1
| № заявки | 1006
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, КХ-89-А11-ВСт3пс / m=2,2кг | шт | 1
2 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто-зеленого цвета, сечением 1х6 кв.мм | м | 103
3 |  | Крышка лотка углового вертикального внутреннего поворота трассы на 90 градусов 100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 3
4 |  | Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой, Dном.=32 мм РКв-32 ТУ 3464-020-01403993-95 | шт. | 22
5 |  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | шт | 1
6 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (89-ТО-А11-ВСт3пс) | шт | 1
7 |  | Стяжки стальные крепежные с полимерным покрытием (100 шт.) | упак. | 2
8 |  | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1 1/2"х1 1/2", номинальный диаметр 40 мм Клапан обратный прямоточный латунный муфтовой Ду=40,Ру=16 | шт | 2
9 |  | Прокладки паронитовые | кг | 14.2236
10 |  | Огнестойкая пена DF, баллон, 740 мл DF1201 | баллон | 2
11 |  | Пена однокомпонентная огнезащитная, 740 мл | шт. | 2
12 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (350х250) | м | 3.6
13 |  | Люк чугунный легкий// Люк чугунный Л (А15)-К.8-60 | шт | 1
14 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | шт | 1
15 |  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной 0,6 мм o355 ГОСТ 14918-80 | м.пог. | 5
16 |  | Эмаль ХВ-1100, серая | шт | 1
17 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 80х80 мм | шт | 1
18 |  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 | м | 6.426
19 |  | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм Вентиль из сапополимера пропилена "Рандом соплополимер (PPRC)20 | шт | 6
20 |  | Праймер НК-50 | кг | 175.164