## Sheet1
| № заявки | 876
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Нитки швейные | кг | 2.1588
2 |  | Тройники переходные сварные с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм / 89х6-57х4мм, L=0,23 | шт | 3
3 |  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7 мм | м | 2
4 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Переход прямоугольного сечения, Тип4 450х600/400х400 L=300, 0,7мм, пл.0,75м2/шт | м | 1.5
5 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 51.66
6 |  | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм Опора одинарная (PP-R) 50 Оп Од | шт | 21
7 |  | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм | шт | 2
8 |  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II | м | 1
9 |  | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | л | 4.3315
10 |  | Ксилол нефтяной, марка А | шт | 1
11 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х2,5 мм? | м | 32
12 |  | Раствор пропиточный "Эско-Флюат" / плотность 1,3кг/л, расход 1л/м2 на 2слоя | кг | 5.538
13 |  | Мастика битумно-резиновая: МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79), расход 3кг/м2 (S=11.8м2) | шт | 1
14 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | м | 1
15 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм / 45 град., L=0,177 | шт | 2
16 |  | Швеллеры № 18, марка стали Ст3пс / Б4, б5 | шт | 1
17 |  | Болты анкерные М24х800 3,44кг | шт | 1
18 |  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 600 мм /д.315мм, д.355мм | м | 3.65
19 |  | Оповещатель световой адресный "Газ уходи" | шт. | 2
20 |  | Колено метрическое, клеевое НПВХ 90°, PN=1,6 МПа, DN=40 мм, d50/PVC-U/НПВХ, L=0.049м | шт. | 42