## Sheet1
| № заявки | 803
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Кабель витая пара F/UTP для прокладки внутри помещений, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, материал внешней оболочки из малодымного безгалогенного компаунда, серый FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH | м | 157
2 |  | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 500 мм / АЗЕ 101.000-05, o500 | шт | 1
3 |  | Хомут С437 У2, наружный диаметр закрепляемой трубы 27 мм | шт. | 348
4 |  | Крышка лотка тройникового 100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 7
5 |  | Арматурные сетки сварные /С-1 | шт | 1
6 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-159х4,5 мм / ПЭ L=0,18м | шт | 4
7 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм / болт М8х25 (1000шт), гайка М8 (500шт), шайба усиленная М8 (500шт) гайка удлинненная М8 (30шт) | кг | 39.2096
8 |  | Концевая кабельная муфта не поддерживающее горение для пяти жильного кабеля без брони, с болтовыми наконечниками, для сечения жил 25/50 5ПКТп-1-25/50(Б) нгLS | шт. | 4
9 |  | Заглушка торцевая 400x100 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 6
10 |  | 39/1JBID014. Коробка соединительная монтажная: - 6 вводов под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 11 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
11 |  | Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п, бетон B15, объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг | шт | 12
12 |  | Битум горячий | шт | 0.53717
13 |  | Пост управления трехкнопочный взрывозащищенный ПВК-35-(ВК-Л-2БММ25)х1(D)-У1Пост управления двухкнопочный взрывозащищенный | шт. | 1
14 |  | Муфта вводная для металлорукава 20 мм ВМ-20 | шт. | 90
15 |  | Соединитель стрелочный герметизированный тип III (L=3300мм, d=8,4мм) 1557.00.000-02 ТУ 32ЦШ 527-96 | шт. | 6
16 |  | 52JBII002 Коробка соединительная монтажная: - 5 вводов под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки; - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 23,6-32,1 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 38 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 27 шт. Вид взрывозащиты: Exi | шт | 1
17 |  | Коробка соединительная монтажная: - 4 ввода под небронированный кабель диаметром 9,5-15,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 7 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
18 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм / 45гр L=0.434 | шт | 1
19 |  | Плита днища ПДУ 170.180.14-6, бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход арматуры 70,8 кг | шт | 1
20 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для клапана запорного PN=1.6МПа DN=25мм 15с65нж V=0.01м3 | шт | 2