## Sheet1
| № заявки | 834
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Профиль Z-образный 32х40х32, L=2000 мм, S=2,0 мм | шт. | 4
2 |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 64 мм, толщина стенки 4 мм / ?65x4,0 L=750 | м | 11.25
3 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 80 мм ТМ 90-01 | шт | 1
4 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Стремянка С1-04 | шт | 1
5 |  | Коробка соединительная монтажная: - 4 ввода под бронированный кабель диаметром 9,5-15,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 6 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
6 |  | Муфта вводная для металлорукава (РКн-25) | шт. | 44
7 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Стремянка С1-04, Н=1,8м | шт | 1
8 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм / L=0.45 | шт | 3
9 |  | Хомутик М8, 34 мм | шт. | 164
10 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с одной парой, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 1, цвет оболочки - синий, внешним диаметром 6,5-13,9 мм | м | 12
11 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х8 мм / ПК-325х8-273х7 L=0.18м | шт | 2
12 |  | Болт М10х20 | шт. | 573
13 |  | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 129.286
14 |  | Коробка соединительная монтажная: - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки; - 2 ввода под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 8 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
15 |  | Колено метрическое, клеевое НПВХ 90°, PN=1,6 МПа, DN=10 мм, d12/PVC-U/НПВХ, L=0.018м | шт. | 167
16 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 219-КХ-А12-20 ОСТ 36-146-88, m=16,8кг | шт | 1
17 |  | Отвод круглого сечения 90°-315-R=315, 0,6 мм ГОСТ 14918-80 | шт | 11
18 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 100 мм ТМ89-02 | шт | 1
19 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 100 мм / сальник набивной ТМ89-02 | шт | 1
20 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 57-КХ-А11-ВСт3пс ОСТ 36-146-88, m=2,1кг | шт | 1