## Sheet1
| № заявки | 697
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1М24х900 ВСт3пс2 Болт 1.1М20х710 ВСт3пс2 | шт | 0.669
2 |  | Крышка лотка горизонтального на 90°, ширина 400 мм, толщина не менее 1,5 мм, исп.гор.цинк. Фиксатор крышек, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 8
3 |  | Крышка лотка горизонтального на 90°, ширина 400 мм, толщина не менее 1,5 мм, исп.гор.цинк. Фиксатор крышек, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк | шт. | 8
4 |  | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м | 25.438
5 |  | Лоток лестничный несущий с возможностью установки донного основания, толщина не менее 1,5 мм, ширина 400 мм, высота 100 мм, длина 3000 мм, исп.гор.цинк. Перемычка заземления сечение 6 кв.мм. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк.. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт | 7
6 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами оболочке с водоблокирующим заполнением, с диаметром жилы 0,9 мм., СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 10х2х0,9 | км | 0.575
7 |  | Стандартный анкер со шпилькой М10х90 | шт. | 957
8 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 107
9 |  | Щиты из досок, толщина 40 мм | м | 228.056
10 |  | Лак битумный БТ-123 | шт | 1.6775
11 |  | Тройник чугунный раструб-фланец с пожарной поставкой ППТРФ O300х300 | шт | 2
12 |  | Болты высокопрочные / М20х500, М24х500 | шт | 1
13 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м | 72.4155
14 |  | Трансформатор уравнивающий УТ3 ТУ 32ЦШ 37-40-93 36491-00-00 | шт. | 4
15 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м | 7.6152
16 |  | Реле АНШ2-310 ТУ32ЦШ72-76 24122-00-00Б | шт. | 12
17 |  | Кабель с пятью многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымои газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 5, цвет оболочки - черный | м | 52
18 |  | Композиция цинконаполненная / Цинотан 1м2/0,8г | кг | 112.72
19 |  | Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки A15 Лоток водоотводный пластиковый DN200 H100 A15 | м | 19.855
20 |  | Манжета 355/530А, тип II в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | шт | 24