## Sheet1
| № заявки | 888
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм / 60гр. L=0,346м | шт | 1
2 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм L=0.145 | шт | 2
3 |  | Трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм х внутренняя резьба M20х1.5 | шт. | 1
4 |  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт IV | м | 1
5 |  | Анкерный болт с гайкой 10x85 | шт | 204
6 |  | Коробка уравнивания потенциалов, 12 зажимов, 6 вводов д. 25 мм, 120х80х50 мм, IP55 NE3112 | шт | 8
7 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / L=0.05 | компл. | 6
8 |  | Отвердитель № 1 | шт | 1
9 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты ( 108-А-ХБ) | шт | 1
10 |  | Фланец для воздуховода круглый плоский 315 | шт | 18
11 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 1
12 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм / 460х460 (Р=1840мм, 1,84м2/мп) | м | 2.02
13 |  | Перемычка ПГС, сечением каната 50 мм2, L=900 мм | шт. | 7
14 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм /L=0,075 | шт | 4
15 |  | Болты высокопрочные | шт | 1
16 |  | Муфта вводная для металлорукава 20 мм ВМ 20 | шт. | 19
17 |  | Спейсер 89-1-Э ТУ 2291-034-00203803-2005 | шт. | 6
18 |  | Насадок 125ХП-DN15 (360 градусов), параметры:[Отверстия (Количество = 8 шт; Диаметр = 3,1 мм)] | шт. | 2
19 |  | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ( труба диам.219*6 L=0.7м, L=0,5м) | шт | 1
20 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0.68