## Sheet1
| № заявки | 836
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм (А240 8 мм) | шт | 1
2 |  | Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков для защиты стальных трубопроводов | шт | 1
3 |  | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160х120 мм, толщина стенки 4 мм / прим. 160х120х6 | шт | 1
4 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м | 1.1356
5 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм / 1000х700 (Р=3400мм, пл.3,4м2/мп) | м | 5.1
6 |  | Профиль U-образный, длина 500 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 4
7 |  | Уголок горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | шт | 1
8 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм / 400х250 (Р=1300мм, 1,3м2/мп) | м | 5.33
9 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м | 0.9871
10 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1М24х800 ВСт3пс2 3,42кг | шт | 1
11 |  | Стекло листовое М4, площадь до 1,0 м2, группа 1, толщина 4 мм | м | 21.9432
12 |  | Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм | шт | 1
13 |  | Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм / Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=50 мм 19с16нж | шт | 1
14 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, термический барьер из обмотки из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 5х6 мм2 | м | 18
15 |  | Трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали, переходник, наружный диаметр трубки 8 мм - трубный переходник 12 мм | шт. | 6
16 |  | Трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали, соединитель с наружной резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм х наружная резьба М20х1.5 | шт. | 6
17 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм / 150х150, Р=600мм, пл.0,6м2/мп | м | 4.02
18 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм / L=0.24м | шт | 12
19 |  | Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм | шт | 6
20 |  | Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 ТУ32ЦШ1638-86 36844-101-00 | шт. | 1