## Sheet1
| № заявки | 760
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 3х1,5 мм? | м | 423
2 |  | Лоток тройниковый вертикальный вниз с разворотом на 90 градусов 100х100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк.Комплект метизов, исп. термодиф.цинк | шт. | 4
3 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для клапана отсечного PN=1.6МПа DN=150мм 46/1, 46/3 V=0.05м3 | шт | 2
4 |  | Крышка лотка тройникового 200 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 8
5 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условно8о прохода 350 мм / ТМ 89-08 | шт | 1
6 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм (прим. 57х4) | м | 43.0843
7 |  | Отвод ?89х5,0 Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 / L=0.24 | шт | 7
8 |  | Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь: полуспокойная, № 20-24, 26-40 (20К1) | шт | 1
9 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм / 700х700, Р=2800мм, пл. 2,8м2/мп | м | 23.52
10 |  | Колонка управления задвижками КУ.1.Р.Ду200-В.1,6.У1 | шт | 1
11 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 градусов 300 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк KL03000U9010Z | шт. | 6
12 |  | Профиль U-образный одинарный 41х21, длина 3000 мм, ширина 41 мм, высота 21 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 4
13 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 150 мм ТМ90-04 | шт | 2
14 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 150 мм ТМ90-04 | шт | 2
15 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм / Тр-1 | м | 7.2
16 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм / ТМ 89-01 | шт | 2
17 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм / ТМ 90-05 16кг | шт | 2
18 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм / L=0,64 | шт | 2
19 |  | Хомут для крепления кабеля (трубы), наруж. диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 28 мм, крепление М8 | шт. | 1204
20 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с одной парой, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 1, цвет оболочки - синий ИнСил-ОЭзнг(А)-LS 1x2x1,0 i | м | 76