## Sheet1
| № заявки | 857
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Мастика битумно-резиновая: МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) / для гидроизоляции наружной поверхности колодца | шт | 1
2 |  | Панель двухрядная для пайки на 20 лепестков ПП-20 24169-00-00 | шт. | 5
3 |  | Скоба С1 16072-56-00 | шт. | 5
4 |  | Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст20 ГОСТ 8731-74 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200- 2014 | шт | 2.06
5 |  | Шнур ШОС-SM/2.0 мм-FC/UPC-FC/UPC-2.0 м ССД HS | шт | 8
5 |  | Шнур ШОС-SM/2.0 мм-FC/UPC-FC/UPC-2.0 м ССД HS | шт | 8
7 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 100 мм / заглушка фланцевая, 1-50-1,6-20 / L=0,03м АТК24.200.02-90 | шт | 3
8 |  | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, диаметр до 450 мм / д.355мм пл=1,12м2/мп | м | 5.6
9 |  | Кронштейн опорный, длина 230 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 3 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 2
10 |  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 600 мм /д.250мм | м | 4.71
11 |  | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 100х63 мм / 100х63х8 | шт | 1
12 |  | Кабель телефонный станционный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности и малым уровнем дымовыделения с числом жил: TCBнг(A)-LS-10x2x0,9 | км | 1
13 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2600 мм / Отвод прямоугольного сечения 90° 500х800 L=100мм, 0,7мм, пл.1.79м2/шт | м | 1.79
14 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) / Отвод прямоугольного сечения 45°-500х700 L=100, 0,7мм, Р=2400, пл.0,95 | м | 1.9
15 |  | Предохранитель банановый с контролем срабатывания на номинальный ток 5А ПР-5А, ТУ 32 ЦШ 3961-99 20876.00.00М | шт | 3
16 |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм / Отвод П 90-57х4,0, L=0,118 | шт | 23
17 |  | Решетка декоративная для КСИД 600/450Д | шт. | 1
18 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / Стремянка С1-09, Н=3,3м | шт | 1
19 |  | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 25 мм | шт | 4
20 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм (14 мм) | шт | 1