## Sheet1
| № заявки | 1015
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Стремянка С1-03, Н=1,5м | шт | 1
2 |  | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм, толщина покрытия 2 мм | м | 1.01
3 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, бронированный стальными оцинкованными лентами, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, термический барьер из обмотки из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 3х1,5 мм2 | м | 63
4 |  | Хомут для крепления кабеля (трубы), наруж. диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 28 мм, крепление М8 C437 У2 ТУ 3449-014-01395331-2011 | шт. | 230
5 |  | Концевая кабельная муфта с болтовыми наконечниками для кабелей «нг-LS» с пластмассовой изоляцией до 1кВ, с броней, с количеством жил 4 шт., с сечением жилы 25/50 кв.мм. | шт. | 2
6 |  | 52JBUD001 Коробка соединительная монтажная: - 3 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 5 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт | 1
7 |  | Коробка соединительная монтажная: - 3 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 5 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
8 |  | Коробка соединительная монтажная: - 3 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 5 шт. Вид взрывозащиты: Exi | шт. | 1
9 |  | Отводы 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм / 0,236 | шт | 1
10 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3200 мм / Переход прямоугольного сечения Тип1 1060х560/700х700 L=500мм, 0,9мм пл.1,86м2/шт | м | 1.86
11 |  | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт | 1
12 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 100 мм / заглушка с рукояткой Ду=50мм (заглушка поворотная выступ-впадина) | шт | 4
13 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х8,0 мм /0,23 | шт | 2
14 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 100 мм / Заглушка фланцевая 5-50-1,6-Ст 20 АТК 24.200.02-90 / L=0.045 | шт | 4
15 |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м | 20.79
16 |  | Муфта вводная для металлорукава (РКн-38) | шт. | 14
17 |  | Арматурные сетки сварные / С3, С7 | шт | 1
18 |  | Заградительный огонь ЗОМ-РФ | шт. | 4
19 |  | Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 16-18 мм | кг | 22.432
20 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм / Ф-1 | шт | 1