## Sheet1
| № заявки | 736
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Концевая кабельная муфта для оконцевания 3-х жильных кабелей, не поддерживающих горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с броней или без брони, для сечения жил 70/120 мм2 3ПКВТп-10-70/120 (Б) нг-LS | шт. | 6
2 |  | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х60 мм / М12х50 | шт | 22.96
3 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм/ прим. 89х5,0 | м | 74.572
4 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг / 0,27м3 | шт | 12
5 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для задвижки клиновой с заглушкой поворотной PN=1,6 МПа, DN=150 мм, 30с41нж | шт | 3
6 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для задвижки клиновой PN=1.6МПа DN=150мм 30с41нж V=0.05м3 | шт | 3
7 |  | Кабельная полка, L=400 мм, толщина S=2 мм, горячего цинкования К1163 цУТ1,5 | шт. | 258
8 |  | Кронштейн опорный, длина 430 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 3 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 21
9 |  | Крышка лотка прямого 100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Зажим крышки поясного типа, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 6
10 |  | Швеллеры № 30, марка стали Ст3пс / 33П | шт | 1.035
11 |  | Профиль U-образный, длина 500 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 32
12 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 3х1,5 мм? | м | 1191
13 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм (Задвижка клиновая, фланцевая с ручным управлением (маховик) из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Задвижка клиновая, PN=1,6 МПа, DN=80 мм 30с41нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015) | шт | 4
14 |  | Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 | шт | 1.831
15 |  | Балласт песчаный | м | 59.5212
16 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм / L=0,188 | шт | 96
17 |  | Крышка лотка прямого 400 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Зажим крышки поясного типа, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 3
18 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, Опоры 325-КХ-А11 m=17,4кг | шт | 1
19 |  | 52JBID001...52JBID006 Коробка соединительная монтажная: - 2 ввода под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки; - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 17,0-26,2 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 32 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 22 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт | 6
20 |  | Реле ПЛЗУ-73/1000 ТУ32ЦШ832-90 2467700-00-08 | шт. | 4