## Sheet1
| № заявки | 949
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм / 700х350 (Р=2100мм, пл.2,1м2) | м | 7.35
2 |  | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 355 мм / прим.АЗЕ 101.000-00, д250 | шт | 1
3 |  | Лоток тройниковый 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт | 1
4 |  | Термоусадочная клеевая трубка 3:1 (ТТК(3:1)-40/13) | м | 18
5 |  | Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой, Dном.=20 мм РКв-20 ТУ 3464-020-01403993-95 | шт. | 108
6 |  | Крышка лотка горизонтального на 45°, ширина 200 мм, толщина не менее 1,5 мм, исп.гор.цинк. Фиксатор крышек, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 1
7 |  | Шпильки из жаростойкой стали /1-1-М24-8gх160.35 | кг | 17.96
8 |  | Кресло рабочее Arachno, 62х111(121)х56 см, сетка , искусственная кожа, цвет: черный, максимальная нагрузка: 120 кг 80297337 | шт. | 1
9 |  | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 140х100 мм, толщина стенки 6 мм / прим. 140х90х8 | шт | 1
10 |  | Соединитель переходной, ширина перехода 150 мм, высота 100 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 4
11 |  | Манжета 325/530А, тип II в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | шт | 2
12 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / 159-КХ-А11 m=6,9кг | шт | 1
13 |  | Стойка металлическая для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т / СКМ 2.35 | шт | 1
14 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм /0,07 | шт | 16
15 |  | 56JBII001 Коробка соединительная монтажная: - 4 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки; - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 14 шт. Вид взрывозащиты: Exi | шт. | 1
16 |  | Предохранитель 1А на клемме ТУ32ЦШ3963-2003 157.400-00-00-34 | шт. | 7
17 |  | Флажок Ф | шт. | 434
18 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм /прим. Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 | компл. | 3
19 |  | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм / нижний слой 400х400 (1271/0,4) | шт | 31.77
20 |  | 39/1JBGD012. Коробка соединительная монтажная: - 4 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 7 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1