## Sheet1
| № заявки | 1016
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | шт | 1
2 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто-зеленого цвета, сечением 1х6 мм2 | м | 65
3 |  | Рама на три блока 15622-05 | шт. | 1
4 |  | Профиль Z-образный 32х40х32, L=2000 мм, S=2,0 мм К241цУТ1,5 | шт. | 7
5 |  | Отводы 90 °C радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм / П 90-32х3,5 L=0.076м | шт | 72
6 |  | Шпильки /1-1-М16-8gх90.35 ОСТ 26-2040-96 , m=0,125кг | кг | 11
7 |  | Лак канифольный КФ-965 | шт | 1
8 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с одной парой, с фольгированным общим экраном, с бронёй из стальных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 1, цвет оболочки - синий ИнСил-ОЭКнг(А) 1x2x1,0 i | м | 10
9 |  | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм | шт | 15.228
10 |  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт | 8
11 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм, L=0,14 | шт | 3
12 |  | Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах// Лоток ЛВ-50.64.61-Б-У08 бетонный с уклоном, L=1000, H=570-575. (462,1 кг) | м | 1
13 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 700 мм / отвод 90°-355-R=355, 0,6 мм, пл.0,8м2/шт | м | 2.4
14 |  | Перфошввеллер 60х30, L=2000 мм, S=2,5 мм К235цУТ1,5 | шт. | 5
15 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм / д.100мм, д.125мм, д.160мм | м | 4.36
16 |  | Флажок Ф 25 | шт. | 276
17 |  | Вешка 2862.00.000 | шт. | 25
18 |  | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 14.756
19 |  | Шпильки/ 1-1-М16-8gх90.35 ОСТ 26-2040-96 | кг | 9.6
20 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / ответные фланые задвижки, L=0.05 | компл. | 1