## Sheet1
| № заявки | 726
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 150 мм L=0.085 | шт | 29
2 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм / Затвор обратный, фланцевый из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение J с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс В ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – азот. В составе: Затвор обратный, PN=10,0 МПа, DN=80 мм 19с40нж Фланцы, исполнение J по ГОСТ 33259-2015 Прокладки по ГОСТ 34655-2020 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 L=0.07 | шт | 3
3 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 3х2,5 мм? | м | 459
4 |  | Фундамент переездного светофора 12843-00-00А | шт. | 4
5 |  | Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм / прим. Решетка штампованная оцинкованная DN200 A15 | шт | 19
6 |  | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс / 10П | шт | 1.1653
7 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм | шт | 1
8 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм / 19с16нж с КОФ / Затвор обратный, фланцевый из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С с присоединительными размерами по ГОСТ 3326-86, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс С ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=150 мм 19с16нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 1
9 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм / Затвор обратный, фланцевый из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение В с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс С ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – негорючая, нетоксичная. В составе: Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=50 мм 19с16нж Фланцы, исполнение В по ГОСТ 33259-2015 Прокладки ПОН по ГОСТ 15180-86 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 1
10 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм / Затвор обратный, фланцевый из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение Е/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=200 мм 19с16нж Фланцы, исполнение Е/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 1
11 |  | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, Dном.=20 мм | шт. | 782
12 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 20-25 мм (25 мм) | шт | 0.858
13 |  | Клапан запорный игольчатый 15нж54бк номинальное давление 16 МПа (160 кгс/см2) номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое | шт | 10
14 |  | Лоток неперфорированный 200х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. ON0201830012Z | шт. | 4
15 |  | Арматурные сетки сварные / С1, С2, С3 | шт | 0.789
16 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2
17 |  | Лоток угловой вертикальный внутренний на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 10
18 |  | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-108х4 мм 0,37 | шт | 14
19 |  | Лоток лестничный несущий с возможностью установки донного основания, толщина не менее 1,5 мм, ширина 400 мм, высота 100 мм, длина 3000 мм, исп.гор.цинк. Перемычка заземления сечение 6 мм2. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк.. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 3
20 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций не распространяющий горение по категории А, огнестойкий, бронированный, с количеством жил сечением 5х1,5 мм? ВБШвнг(А)-FRLS 5х1,5-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 321