## Sheet1
| № заявки | 908
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм (Переход из оцинкованной стали 0,7мм: 350х250/300х200 (0,66 м2)) | м | 0.66
2 |  | Кран шаровый под раструб тип 546 PVC-U с монтажными вставками с раструбами клеевого соединения PN=1,6МПа DN=20 мм | компл. | 2
3 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто- зеленого цвета, сечением 70 мм2 ПуГВ 1х70 ТУ 16- 705.501-2010 | м | 2
4 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Стремянка С1-02. Н1,2м | шт | 1
5 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм (14 мм) | шт | 1
6 |  | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, диаметр до 450 мм /315мм | м | 2
7 |  | Переход круглого сечения Тип 1 (концентрический)-315х280 L=170, 0,6мм ГОСТ 14918-80 | шт | 5
8 |  | Отвод 90-1-21,3х3,2 крутоизогнутый типа 3D (Сталь 20), ГОСТ 17375-2001 (L=0,059 м) | шт. | 3
9 |  | Стяжки крепежные из нержавеющей стали с полимерным покрытием (100 шт.) | упак. | 1
10 |  | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно / МН 117-6 | шт | 1
11 |  | Выключатель автоматический дифференциальный 1Р+N 16А 30мА тип A х-ка С, 6кА | шт. | 1
12 |  | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм //Тройник бесшовный Тр-159х6,0 - 12Х18Н9Т, L=0,37 | шт | 1
13 |  | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм | шт | 1
14 |  | Выключатель одноклавишный кнопочный 10А открытой установки, степень защиты IP44 | шт | 6
15 |  | Отвод 90 гр. Ду50 (60.3*4) Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 / L= 0,15м | шт | 1
16 |  | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245 / 40У | шт | 1
17 |  | Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм /108мм / 0,25 | шт | 18
18 |  | Тройник круглого сечения 560/560, 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | шт | 1
19 |  | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм, оцинкованные / М24.7Н.25 | шт | 1
20 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм (Врезка прямоугольная в прямоугольный воздуховод 400х250 (0,65 м2)) | м | 0.65