## Sheet1
| № заявки | 981
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / ОСГ-48 | шт | 1
2 |  | Профиль U-образный, длина 2000 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк BSUO53P20025Z | шт. | 1
3 |  | Праймер НК-50 в 1 слой | кг | 52.3
4 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | шт | 1
5 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | шт | 1
6 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 426-А11-ВСт3пс / m=22,1кг | шт | 1
7 |  | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм / прим Заглушка с силикатно-эмалевым покрытием 219х10,0 / L=0,075 | шт | 2
8 |  | Кронштейн опорный, длина 230 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 3 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 3
9 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, огнестойкий, бронированный, с количеством жил сечением 4х1,5 мм? | м | 53
10 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (89-КХ-А11 ВСт3пс ОСТ 36-146-88) | шт | 1
11 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм (П 90-89х5- 0,188 м.) | шт | 11
12 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 200 мм Заглушка поворотная выступ-впадина на PN от 0,6 до 10,0 МПа, DN=250 мм по Т-ММ-25-2017, материал сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 | шт | 1
13 |  | Хомутик М8, 28 мм | шт. | 166
14 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм / L=0.22 | шт | 1
15 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм / отвод 90°-300х300-L=100, 0,7 мм (Р=1200мм, пл=0,64м2/шт) | м | 2.56
16 |  | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 315 мм / прим. Врезка круглого сечения в прямоугольный воздуховод д.315мм, L=60мм, толщ.0,6 мм, пл.0,06м2/шт | шт | 11
17 |  | TA-GN 60x40x2000 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей | шт. | 10
18 |  | Лоток угловой вертикальный внешний на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 1
19 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм / 5мм | шт | 1
20 |  | Болты анкерные М20х710 2,09кг | шт | 1