## Sheet1
| № заявки | 890
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм, L=0,18 | шт | 1
2 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм// Отвод 90-2-57х3,5, ст.20 (0,6 кг, 8 шт) | шт | 8
3 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2800 мм / Переход прямоугольного сечения Тип1 840х540/800х500 L=300, 0,7мм, пл.1,07м2/шт | м | 1.07
4 |  | Дюбель-гвоздь HPS-1 | шт. | 150
5 |  | Муфта вводная для металлорукава 25 мм ВМ-25 | шт | 13
6 |  | Болт с шестигранной головкой М6х20 М6х20 DIN 933 | шт. | 1235
7 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / серия 1.450.3-7.94, в.2, ОСГ-18 | шт | 1
8 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм /фланец 50-16-11-1-Е-Ст 20-IV-1шт+ фланец 50-16-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 -1 шт | шт | 4
9 |  | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | м | 1.641
10 |  | Шнур ШОС-SM/2.0 мм-FC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД HS | шт | 4
11 |  | Заглушка торцевая 200x100 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк | шт. | 2
12 |  | Тройники равнопроходные, номинальный диаметр 50 мм / П 57х4,0, L=0.15м | шт | 24
13 |  | Табличка обозначения полярности 26401-06-01 | шт. | 16
14 |  | Заглушка ВР испытательная К 1" | шт. | 3
15 |  | Пластина защиты кабеля, ширина 196 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. ON0200000215Z FK04300161PFT | шт. | 3
16 |  | Скобы ходовые | шт | 32.1652
17 |  | Колпачки изолирующие | шт | 1.1194
18 |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | шт | 1
19 |  | Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 110х63х110 прим./ 50*110 /0,62 | шт | 2
20 |  | Перемычка ПГС, сечение каната 35 мм?, L=900 мм | шт. | 8