## Sheet1
| № заявки | 841
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Эмаль акриловая защитно-декоративная "Политон-АК" (прим. Политон УР(УФ), расход согласно проекта) | кг | 15
2 |  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ 9-4-6-Т, бетон B7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 4
3 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / С1-06 Н=2,4 | шт | 1
4 |  | Труба метрическая напорная гладкая НПВХ, PN=1,6 МПа, DN=20 мм, серия S 6.3, SDR 13.6 25х1,9/PVC-U/НПВХ | м.пог. | 107.6
5 |  | Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм / Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=50 мм 19с16нж | шт | 1
6 |  | Арматурные сетки сварные / С5, С8 | шт | 1
7 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / Стремянка С1-02 | шт | 1
8 |  | Кабель силовой с медными жилами, бронированный стальными оцинкованными лентами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х1,5 мм2 | м | 68
9 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 80 мм Сальники набивные ТМ 89-01 | шт | 1
10 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 80 мм / ТМ 89-01 | шт | 1
11 |  | Наконечник медный ТМЛ 6-6-4 | шт. | 52
12 |  | Стойка СТ1 16072-29-00 | шт. | 1
13 |  | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм | шт | 1
14 |  | Кабель с двумя многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с бронёй из стальных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 2, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 9,5-15,9 мм | м | 6
15 |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м | 20.79
16 |  | Теплоизоляционные чехлы для клапана запорного DN 25, 15с65нж (0,01 м3) | шт | 1
17 |  | Шайба с узкими полями М8, нержавеющая сталь | шт. | 1610
18 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / Серия 1.450.3-7.94,в.2 ЛГВ45-6.9 | шт | 1
19 |  | Ящик ЯТП-0,25-230-36 УЗ понижающий 250 ВА, IP54 | шт. | 1
20 |  | Лоток ответвительный 100x100 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 1