## Sheet1
| № заявки | 1009
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) / Отвод прямоугольного сечения 45°-500х700 L=100, 0,7мм, Р=2400, пл.0,95 | м | 1.9
2 |  | Предохранитель банановый с контролем срабатывания на номинальный ток 5А ПР-5А, ТУ 32 ЦШ 3961-99 20876.00.00М | шт | 3
3 |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм / Отвод П 90-57х4,0, L=0,118 | шт | 23
4 |  | Решетка декоративная для КСИД 600/450Д | шт. | 1
5 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / Стремянка С1-09, Н=3,3м | шт | 1
6 |  | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 25 мм | шт | 4
7 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм (14 мм) | шт | 1
8 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | 39.99
9 |  | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм*0,23 прим Тройник O89х8-57х5,5 Ст12Х18Н10 /0,23 | шт | 2
10 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1М20х800 ВСт3пс2 | шт | 1
11 |  | Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п, бетон B15, объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг | шт | 8
12 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм / кольцо металлическое | м | 1
13 |  | Тройник 90 гр Ст.20 (88.9-60.33-88.9) 88.9*5.6-60.3*5.6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200- 2014 / L=0.23m | шт | 1
14 |  | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно / МН 548 | шт | 1
15 |  | Болты анкерные оцинкованные | кг | 30.6
16 |  | Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой, Dном.=25 мм | шт. | 34
17 |  | Болты путевые для крепления рельсов с гайками, диаметр 18 мм, класс 3.6 | шт | 1
18 |  | Провод медный для заземления /Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто-зеленого цвета, сечением 1х6 мм? ПуГВ 1х6-0,5 ТУ 16 705.501 2010 | кг | 8.88
19 |  | Уайт-спирит (0,2кг/1м2) | кг | 52.78
20 |  | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 200 мм / прим. М20х150 | шт | 1