## Sheet1
| № заявки | 912
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Насадок 125ХП-DN20 (180 градусов), параметры:[Отверстия (Количество = 7 шт; Диаметр = 4,6 мм)] | шт | 1
2 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 219-ТО-А1-20 ОСТ 36-146-88 , m=10,3кг | шт | 1
3 |  | Шпильки / Шпилька 1-1-М24-8gх160.35 | кг | 2.64
4 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм / 300х250 (Р=1100мм, пл.1,1м2/мп) | м | 1.1
5 |  | Хомут для крепления кабеля (трубы), наруж. диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 28 мм,крепление М8 | шт. | 54
6 |  | Коробка взрывозащищенная проходная алюминиевая 2х3/4", 1ExdIICT6 КПА-20 | шт | 2
7 |  | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М10х20 | шт. | 112
8 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм / д.125мм | м | 1.18
9 |  | Лак каменноугольный, марка А | шт | 1
10 |  | Хомуты для крепления труб Плоский обжимный хомут для шланга | шт | 14
11 |  | Гайка шестигранная M10 | шт. | 570
12 |  | Предохранитель 2А на клемме ТУ32ЦШ3963-2003 157.400-00-00-34 | шт. | 1
13 |  | Предохранитель 3А на клемме ТУ32ЦШ3963-2003 157.400-00-00-34 | шт. | 1
14 |  | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм / Гибкий воздуховод круглого сечения д.100мм пл.0,31м2/мп | м | 1.49
15 |  | Табличка на электропривод (торцевая) 26401-04 ТУ 9571-001-72055478-08 | шт. | 6
16 |  | Отвод круглого сечения 90°-100-R=100, 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | шт | 5
17 |  | Скоба металлическая однолапковая СМО 31–32 | шт | 184
18 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 1
19 |  | Бирка кабельная маркировочная квадратная, белая (100 шт. в упак.) У-134 | упак | 6
20 |  | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм / Гибкий воздуховод круглого сечения д.125мм пл.0,393м2/мп | м | 1.413