## Sheet1
| № заявки | 658
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Плиты перекрытия П11-8, бетон B25, объем 0,44 м3, расход арматуры 31,3 кг | шт | 99
2 |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м | 61.4166
3 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | шт | 7.709
4 |  | Крышка лотка, 200х3000 мм, толщина 0,6 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм (пластина заземления, соединители и метизы в комплекте) | шт. | 58
5 |  | Отвод ?159х8 Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 ГОСТ 17375-2001 / L=0,45 | шт | 97
6 |  | Лоток лестничный несущий с возможностью установки донного основания, толщина не менее 1,5 мм, ширина 400 мм, высота 100 мм, длина 3000 мм, исп.гор.цинк. Перемычка заземления сечение 6 мм2. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк | шт. | 44
7 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | шт | 35
8 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с двумя скрученными в сердечник парами, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 20 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 2, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 6,5-13,9 мм | м | 929
9 |  | Задвижка клиновая 30с41нж (от маховика) из стали 20Л для сред с температурой от -40 до +425 °С с ответными фланцами из стали 20Л по ГОСТ 12821-80, прокладками и крепежом, класс герметичности А Ду=100 мм, Ру=1,6 Мпа Фланец 100-16-01-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 Болт М16-6gх70.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М24-6Н.50 ГОСТ 26-2041-96 Шайба А16.01.10 ГОСТ 11371-78 Прокладка Паронит А-100-16 ГОСТ 15180-86 | шт | 22
10 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм/ 89*4 | м | 1317.3
11 |  | Автоматизированное рабочее место электромеханика АРМ ШН или удалённого мониторинга ЦКЖТ.668994.002 | компл. | 1
12 |  | Каркасы металлические / К-1, К-2, К-3, К-4, К-5 | шт | 9.878
13 |  | Кронштейн опорный, длина 130 мм, толщина 2,0 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 578
14 |  | Профиль Z-образный 32х40х32, L=2000мм, S=2,0 мм | шт. | 241
15 |  | Стык изолирующий с комбинированными (металлокомпозитными) накладками для рельсов Р-65 (для монтажа в пути, 6 отверстий) АпАТэК Р-65МК OCT 32.169-2000 чepтeж ЦП-499 | компл. | 48
16 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с восемью парами, с фольгированным общим экраном, без брони, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 8, цвет оболочки - черный ИнСил-ОЭнг(А)-LS 8x2x1,0 | м | 461
17 |  | ARM.МК-Г1/01-Ц. МК крепления Громкоговорителя на стене | шт. | 46
18 |  | Крышка лотка, ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Зажим поясного типа, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 44
19 |  | Крышка лотка прямого 300 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Зажим крышки поясного типа, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 66
20 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III диаметр 22 мм | шт | 13.7751