## Sheet1
| № заявки | 681
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Генератор путевой ТРЦ ГП31Ц/11,14,15 ТУ32ЦШ3975-01 36166-50-00-01 | шт. | 3
2 |  | Генератор путевой ТРЦ ГП31Ц/8,9,11 ТУ32ЦШ3975-01 36166-50-00 | шт. | 3
3 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм / L=0.9 | шт | 43
4 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 3.3253
5 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 4х10 мм? | м | 522
6 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами оболочке с водоблокирующим заполнением, с диаметром жилы 0,9 мм., СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 30х2х0,9 | км | 1
7 |  | Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах// Лоток водоотводный ЛВ-30.38.36-Б бетонный, L=1000, H=360. (187 кг) | м | 8.9
8 |  | Кронштейн опорный, длина 330 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 3 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 118
9 |  | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) / ТЧ ФЕР05 прил.5.4 п.36а | м | 34.97
10 |  | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм (Полиэтилен высокого давления ПВД (ПЭВД) 15303-003, толщ.0,6ммz) | м | 882.3
11 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с двумя парами, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 2, цвет оболочки - синий ИнСил-ОЭзнг(А)-LS 2x2x1,0 i | м | 371
12 |  | Профиль U-образный, длина 1500 мм, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина 4 мм, исп.гор.цинк | шт. | 29
13 |  | Лоток Л11а-8, бетон B25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг / Л11/2-8 0,78м3 | шт | 16
14 |  | Кронштейн опорный, длина 430 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 2 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 109
15 |  | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней / М42х2000 | шт | 2.283
16 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 3х10 мм? | м | 662
17 |  | Плиты перекрытия ПТ 300.90.10-3, бетон B15, объем 0,26 м3, расход арматуры 6,7 кг / ПТ 300.90.12-15 | шт | 64
18 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм /Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 L=0.07 | компл. | 14
19 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с четырьмя парами, с фольгированным общим экраном, с бронёй из стальных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 4, цвет оболочки - черный ИнСил-ОЭКнг(А)-FRLS 4x2x1,0 | м | 137
20 |  | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки: АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм / затвор обратный, фланцевый из стали 20, 19с16нж, Ду=200мм, Ру=1,6МПа | шт | 4