## Sheet1
| № заявки | 641
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Грунт глинистый (суглинок) | м | 1681
2 |  | Шкаф серв. ПРОФ напол. колокейшн 46U, 600х1200, 2 секции, 2 двери перфор. | компл. | 1
3 |  | Земля растительная механизированной заготовки (расход согл.0404.01.00-ГП.ГЧ.11) | м | 8563.1
4 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм | м | 595.9
5 |  | Коронка алмазная сверлильная скручивающаяся CSK диаметром 163 мм (из расчета срока службы на 100 отвертий) | шт | 31.1702
6 |  | Лоток неперфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 907
7 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I (плотность принята 2,57 т/м3) | шт | 2039.566
8 |  | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм / АД1.Н 0,5х1200хРЛ , ГОСТ 21631­2019 | кг | 1673
9 |  | Кронштейн опорный, длина 430 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 2 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 4730
10 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм / 8мм | шт | 138.2461
11 |  | Маты минераловатные прошивные марки: МП-100-1000.500.120 | м | 2402.029
12 |  | Отсечная арматура с электроприводом в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, кол-во патрубков DN100, PN1,6МПа, материал корпуса - 09Г2С, электропривод - 2ExdIIAT3, 0,4кВт, 50 Гц, 3 фазы, максимальное время открытия не более 60с. | шт | 8
13 |  | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (плотность принята 2,42 т/м3) | шт | 1947.583
14 |  | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | шт | 83.9624
15 |  | Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь Р65, 1 группа | м | 4900
16 |  | Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь: полуспокойная, № 20-24, 26-40 / 30К1 | шт | 133.977
17 |  | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм | м | 698.92
18 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 4046.738
19 |  | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 26-40 / 40Б1 | шт | 135.161
20 |  | Крышка лотка прямого 500 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Зажим крышки поясного типа, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. KL0500030012Z ON0501807215Z FK06400202GNT | шт. | 115