## Sheet1
| № заявки | 768
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 24
2 |  | Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм / Затвор обратный, фланцевый из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 450 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259- 2015, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс C ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=50 мм 19с76нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 4
3 |  | Люк чугунный легкий Л(A30)-К-1-60 / А15 | шт | 5
4 |  | Лоток доборный ЛК 75.90.90-1, бетон B15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг | шт | 11
5 |  | Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF: SG 60-30, размер 600х300х1014 мм | шт | 2
6 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм / L=0.05 | компл. | 6
7 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 градусов 200, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 10
8 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами оболочке с водоблокирующим заполнением, с диаметром жилы 0,9 мм., СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 12х2х0,9 | км | 1
9 |  | Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 40 мм /наружная резьба Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ду-40. Ру-16 ГОСТ 26070-83 | шт | 2
10 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 325-КХ-А11 ОСТ 36-146-88, m=17,4кг | шт | 1
11 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм / 18мм | шт | 1
12 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1М20х800 ВСт3пс2 | шт | 1
13 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм / прим. отвод 90°-560-R=560, 0,7 мм, пл.1,83м2/шт | м | 10.98
14 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами оболочке с водоблокирующим заполнением, с диаметром жилы 0,9 мм., СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 4х2х0,9 | км | 1
15 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 377-КХ-А11 ОСТ 36-146-88, m=19,1кг | шт | 1
16 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм//Фланец 350-16-01-1-В-Ст20-II-dв161 (приварной) | шт | 5
17 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм//Фланец 350-16-01-1-В-Ст20-II-dв161 (приварной)/0,075 | шт | 5
18 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, термический барьер из обмотки из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 5х4 мм? ВВГнг(А)-FRLS 5х4-0,66 | м | 82
19 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 90 градусов 600x100, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. ON06018U9012Z ON0000000815Z FK04300161PFT | шт. | 1
20 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности и малым уровнем дымовыделения счислом жил: СБВГнг(А)-LS-3х1х0,9 | км | 1