## Sheet1
| № заявки | 783
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Крышка лотка тройникового 200 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 5
2 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2
3 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм ( с ручным приводои ,исполнение E/F) | шт | 2
4 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм / Задвижка клиновая, фланцевая с ручным управлением (маховик) из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Задвижка клиновая, PN=1,6 МПа, DN=80 мм 30с41нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 2
5 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 57-КХ-А11 m=2,10кг | шт | 1
6 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (219-КХ-А11-ВСт3пс) | шт | 1
7 |  | Дюбель-гвоздь HPS-1 | шт. | 1441
8 |  | Коробка клеммная взрывозащищенная распределительная с заглушками в комплекте | шт. | 3
9 |  | Опоры железобетонные 50 мм (прим. Опора фиксирующая 50 мм, ТО-167-19-00: ж/б часть) | м | 0.7496
10 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1М16х600 ВСт3пс2 | шт | 1
11 |  | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм / нижний слой 400х400 (2584м) | шт | 64.6
12 |  | Лоток тройниковый 100x100, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель 100, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк- 4 шт. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк- 16 шт. | шт. | 2
13 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 325-А11-ВСт3пс / m=17,4кг | шт | 1
14 |  | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, Dном.=25 мм | шт. | 154
15 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 13
16 |  | Кресло рабочее Arachno, 62х111(121)х56 см, сетка , искусственная кожа, цвет: черный, максимальная нагрузка: 120 кг | шт. | 2
17 |  | Реле НМШ1-400 ТУ32ЦШ72-76 13552.00.00В | шт. | 2
18 |  | Электроды ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 27.2
19 |  | Хомут для крепления кабеля (трубы), наруж. диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 28 мм, крепление М8 | шт. | 750
20 |  | Манжета 325/530А, тип II в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | шт | 4