## Sheet1
| № заявки | 1019
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм / Медная трубка 6,35 (1/4) (жидкость) | м | 20
2 |  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | шт | 1
3 |  | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 7.9078
4 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / Стремянка С1-05. Н=2.4м | шт | 1
5 |  | Гильзы кабельные медные ГМ 120 | шт | 1
6 |  | Отвод прямоугольного сечения 90° 350х700-L=100, 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | шт | 4
7 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм / 500х400, Р=1800мм, пл.1,8м2/мп | м | 4.14
8 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм / Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 | компл. | 2
9 |  | Сетки металлические в рамках, площадь в свету до 0,2 м2 / Решетка сетчатая Р-С 200х150 | м | 6
10 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 3х1,5 мм? | м | 73
11 |  | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование (прим. Основание под трансформаторные и релейные ящики 13270-00-00) | м | 1
12 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6Б, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 17,54 кг | шт | 1
13 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм / прим. толщ. 0,5мм 200х150 (Р=700мм, пл.0,7м2/мп) | м | 3.36
14 |  | Манжеты герметизирующие, резиновые 57/273А, тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 | шт. | 4
15 |  | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, Dном.=32 мм | шт. | 27
16 |  | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 630 мм | шт | 8
17 |  | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм/0,05 | шт | 16
18 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм .K=0.5 (45°. L=0.248.) | шт | 2
19 |  | Лоток угловой вертикальный внутренний на 45 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 1
20 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм / 0,145 | шт | 4