## Sheet1
| № заявки | 881
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х80 мм / прим. 125х60х6 | шт | 1
2 |  | Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм | шт | 1
3 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм / 7мм | шт | 1
4 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 4,0 мм /прим. 32х3,5 | м | 5.441
5 |  | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2400 мм / Дроссель-клапан ДКП 600х600 | шт | 1
6 |  | Фланец для воздуховода круглый плоский 560мм | шт | 6
7 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, термический барьер из обмотки из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 5х4 мм2 | м | 12
8 |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | шт | 1.0042
9 |  | Кронштейн стартовый на профиль U-образный сечением 50х50 мм, толщина 6,0 мм, нержавеющая сталь | шт. | 1
10 |  | Тройник равнопроходный 1-48х3,6 (исполнение 1, DN40) (Сталь 20), ГОСТ 17376-2001 (L=0,12 м) | шт. | 2
11 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт III | м | 1
12 |  | Кабельный хомут из полиамида 2,5х98 мм, белый | шт. | 4708
13 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм / переход 600х300/350х350-L=300, 0,7 мм (пл.=0,66м2/шт) | м | 1.32
14 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм / 0,188 | шт | 6
15 |  | Кабельный ввод для бронированного кабеля М25 ВК-Л-2БМ-М25-ExdВ1,5 | шт. | 2
16 |  | Стандартный анкер со шпилькой М10x90 | шт. | 28
17 |  | Наконечник медный, луженный под опрессовку, сечением 6 мм? | шт. | 226
18 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 89-КХ-А11-ВСт3пс | шт | 1
19 |  | Бирки маркировочные пластмассовые | шт | 8.22
20 |  | Крышка лотка углового вертикального внутреннего поворота трассы на 90 градусов 200 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 2