## Sheet1
| № заявки | 978
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм / 50х5 С255-4 | шт | 1
2 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм/L=0.08 | шт | 8
3 |  | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм / П 90-32х3,5 L=0,075 | шт | 120
4 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм / прим. П 90-45х3,5, L=0,094 | шт | 24
5 |  | Профиль монтажный /прим. Траверса монтажная 20х30 | м | 14
6 |  | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно /Изделие закладное МН156-5 | шт | 1
7 |  | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 25 мм Вентиль из сапополимера пропилена "Рандом соплополимер (PPRC) 25 | шт | 6
8 |  | Флюс ФКДТ | кг | 3.8642
9 |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм // РЗ-ЦП-нг 50 | м | 25
10 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 15
11 |  | Лоток ответвительный 400x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. ON04018O0010Z ON0000000815Z FK04300161PFT | шт. | 1
12 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, термический барьер из обмотки из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х1,5 мм? | м | 70
13 |  | Опоры железобетонные 80 мм (Опора фиксирующая ТО-167-19-00-02: ж/б часть) | м | 1
14 |  | Плиты железобетонные опорные прочие / ПО 10 0,32м3/шт | м | 0.64
15 |  | Патч-корд PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-15M-LSZH-WH, F/UTP, экранированный, Cat.5е (100% Fluke Component Tested), LSZH, 15 м, белый | шт. | 4
16 |  | Состав для заливки кабельных муфт, марка МБМ | шт | 1
17 |  | Эмаль ПФ-115, черная (п.9, л.2) | шт | 1
18 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-108х5 мм / L=0.12 | шт | 2
19 |  | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 32 мм Вентиль из сапополимера пропилена "Рандом соплополимер (PPRC) 32 | шт | 4
20 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты /Опора 89-КХ-А11-ВСт3пс ОСТ 36-146-88, m=2,2кг | шт | 1