## Sheet1
| № заявки | 646
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Скоба упорная рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.101 | шт | 2384
2 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с четырьмя парами, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 4, цвет оболочки - черный ИнСил-ОЭзнг(А)-FRLS 4x2x1,0 | м | 2106
3 |  | Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 630 мм толщина стенок 10 мм//прим. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Ст.12Х18Н10Т, группа В по ГОСТ 8732-78 O630х10,0 | м | 165.66
4 |  | Тройник лестничный, радиус поворота R=600, несущий c возможностью установки донного основания толщина не менее 1,5 мм, ширина 500 мм, высота 100 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 46
5 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, скрученных в сердечник, в теплостойком исполнении с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в теплостойком исполнении, без экранов, без брони с заполнением. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50°С до +150°С. Количество жил 14. Сечение 1,0 мм2. ИнСил-Аз-тснг(А)-FRHF 14x1,0 | м | 852.5
6 |  | Кабель с четырнадцатью многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 14, цвет оболочки - черный ИнСил-Аз-тснг(А)-FRLS 14x1,0 | м | 892
7 |  | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м | 442.905
8 |  | Кабельная продукция в составе: | компл. | 1
9 |  | Устройство переговорное DWEx на 4 связи с усилителем 25Вт | шт. | 7
10 |  | Лоток неперфорированный 300х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк ON0301830012Z ON0000006615S ON0000000815Z FK04300161PFT ON0001819815Z FK06400202GNT | шт. | 166
11 |  | Лоток неперфорированный 200х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 202
12 |  | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 | м | 2190.9075
13 |  | Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки A15// Лоток ЛВ-15.21-20-ПП (Арт. 8240-М) | м | 435
14 |  | Труба стальная с силикатно-эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200-2014 ГОСТ 10704-91 89х5,0 | м | 815.765
15 |  | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 120 мм / МП-100-1000.500.120 | м | 516.376
16 |  | Барьер снегозадерживающий БСЗ-САТО 4,0 / ОГКо Р - 8.6 | м | 26
17 |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | шт | 50.731
18 |  | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР// прим.Решетка водоприемная РВ-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ E600, L=500. (44,38 кг) | шт | 470
19 |  | Крышка лотка прямого 100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Зажим крышки поясного типа, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 373
20 |  | Провод ПуГВ сечением 6 мм.кв ГОСТ 6323-79 ТУ 16-705.501-2010 | м | 20