## Sheet1
| № заявки | 698
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Гидростеклоизол СКП-3Г | м | 767.25
2 |  | Двутавр с параллельными гранями полок №26-40 Б1, Б2, сталь спокойная / 35Б1 | шт | 2.07
3 |  | Сигнализатор заземления СЗИЦ-Д-Л(М)-1 ЕИУС 468262.104-06 | шт. | 2
4 |  | Траверса профиля U-образного шириной 50 мм, высотой 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 49
5 |  | Коробка соединительная TS-L-E | шт. | 4
6 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм / L=0,6м | шт | 57
7 |  | Концевая кабельная муфта с болтовыми наконечниками для кабелей «нг-LS» с пластмассовой изоляцией до 1кВ, с броней, с количеством жил 5 шт., с сечением жилы 70/120 кв.мм. 5ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS | шт | 36
8 |  | Пожарная подставка чугунная раструб ПП Dy300 | шт | 4
9 |  | Арматурные сетки сварные / С1 | шт | 1.76
10 |  | Коробка соединительная TS-L-P | шт. | 4
11 |  | Гидростеклоизол СКП-3Г / гидростеклоизола ТПП-3.5 | м | 753.5
12 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 4х6 мм? ВБШвнг(А)-LS 4х6-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 424
13 |  | Натрий хлористый технический | шт | 1
14 |  | Угол горизонтальный лестничный для поворота на 90° несущий c возможностью установки донного основания, толщина не менее 1,5 мм, радиус поворота R=600, ширина 600 мм, высота 100 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 3
15 |  | Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенок 18,3 мм | м | 2.1
16 |  | Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,5 мм / Firestone 1,52 мм | м | 149.52
17 |  | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм | компл. | 8
18 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм /Задвижка клиновая, фланцевая с ручным управлением (маховик) из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Задвижка клиновая, PN=1,6 МПа, DN=300 мм 30с41нж | шт | 1
19 |  | Угол лестничный вертикальный вниз на 90°, радиус поворота R=600, несущий c возможностью установки донного основания, толщина 1,5 мм, ширина 400 мм, высота 100 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 4
20 |  | Кабель с двумя многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 2, цвет оболочки - синий ИнСил-Азнг(А)-FRLS 2x1,0 i | м | 245