## Sheet1
| № заявки | 733
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 150 мм и более, сорт I / БВ-1 0,15х0,2х2,18 | м | 2.92
2 |  | Сталь полосовая: 40х4 мм | шт | 0.7946
3 |  | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | шт | 1
4 |  | Лоток тройниковый вертикальный вверх с разворотом на 90 градусов 100х100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк.Комплект метизов, исп. термодиф.цинк | шт. | 7
5 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9Б, бетон B15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 34,60 кг | шт | 6
6 |  | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 1000х1000 мм / прим. расширительная камера 1000x1000x500(h) мм | шт | 2
7 |  | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 355 мм / АЗЕ 101.000-01 серия 5.904-58 круглого сечения | шт | 6
8 |  | UC-WMT (15x4) Пластина UniCard, с вставками для маркировочных гильз проводников PATG, PATO, 32 элемента, цвет: белый | пласт. | 102
9 |  | Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4
10 |  | НСПС ПЭ 100 SDR 11 315х273 ТУ 4859-001-14915424-2011 | шт | 4
11 |  | Коробка соединительная монтажная: - 3 ввода под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки; - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 17,0-26,2 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 32 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 13 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 6
12 |  | Хомут металлический TS.30 | шт. | 15
13 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / 219-КХ-А11-ВСт3пс, m=13,4кг | шт | 1
14 |  | Отвод ?89х5,0 Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 ГОСТ 17375-2001 / 0,24м | шт | 13
15 |  | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг | шт | 7
16 |  | Труба 32х3,0 ГОСТ 8732-78/Б 20 ГОСТ 8731-74 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200- 2014 | м | 24
17 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м | 8.4953
18 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм / -10мм | шт | 0.713
19 |  | Трубы стальные O108х4,0 Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 | м | 13.39
20 |  | Кронштейн опорный, длина 130 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 2 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. BS0120K01020Z FK06500302GNT | шт. | 34