## Sheet1
| № заявки | 927
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | шт | 1
2 |  | Отвод стальной 90° O108х4,0 Ст20 | шт | 1
3 |  | Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20 для использования в бетоне / прим HILTI HST3 M10х90 | шт | 1
4 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм /прим. 159х6-108х4 ст20 /0,13 | шт | 1
5 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм / Переход с прямоугольного сечения на круглое сечение Тип 1-500х400/125-L=300, 0,7 мм, пл.0,44м2/шт | м | 1
6 |  | Анкерный болт с гайкой М10х75 | шт. | 52
7 |  | Лист стальной горячего цинкования, толщиной 2 мм, размерами 300х350 мм ГОСТ Р 52246—2004 | шт. | 2
8 |  | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм L=50мм | шт | 3
9 |  | Гайка М6.016 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт. | 77
10 |  | Шайба 6.016 ГОСТ 6958-78 | шт. | 77
11 |  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70х70 мм, толщина стенки 4 мм 8,07кг/1м | м | 1.3
12 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1100 мм / Переход прямоугольного сечения Тип1 325х177/350х200 L=300, 0,7 мм, пл.0,42м2/шт | м | 1
13 |  | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм /0,294 | шт | 4
14 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. | шт | 1
15 |  | Флажок Ф, L=36 мм | шт. | 44
16 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм / переход 300х300/355-L=300, 0,7 мм пл.0,42м2/шт | м | 1
17 |  | Втулка под фланец Ру=1,25 МПа ПЭ100 O110 /0,15 | шт | 2
18 |  | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, Dном.=25 мм | шт. | 8
19 |  | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х1,5 мм? КВВГнг(А)-LS 4х1,5- 0,66 ГОСТ 1508-78 | м | 15
20 |  | Переход К-1-48,3х3,6-42,4х3,6 (Сталь 20), ГОСТ 17378-2001 (L=0,03м) | шт. | 2