## Sheet1
| № заявки | 859
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм 219*6 /0,075 | шт | 4
2 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм / прим. 426х7 | м | 0.6
3 |  | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | м | 1
4 |  | Заглушка торцевая 100x100 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк. | шт | 5
5 |  | Труба стальная с силикатно-эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200-2014 ?32*2 0 0 0 0 | м | 33.887
6 |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8.75
7 |  | Бобышка 1-2-М27х1,5-100-20 ОСТ 26.260.460-99 | шт | 6
8 |  | Заглушки инвентарные металлические / Заглушки поворотные выступ-впадина на PN от 0,6 до 10,0 МПа, DN=200 по Т-ММ-25-2017, материал сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 | шт | 1
9 |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | шт | 1
10 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2
11 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм 0,06 | шт | 2
12 |  | Очес льняной | кг | 9.2025
13 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 градусов 50 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк KL00500U9010Z | шт. | 11
14 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм / L=0,37 | шт | 1
15 |  | Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, (Simplex), 2м | шт. | 4
16 |  | Каркасы металлические / КР2 | шт | 1
17 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м | 0.67014
18 |  | Кронштейн L=500 мм. | шт | 10
19 |  | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 200х200 мм / АСК-10 1м2=0,34кг | м | 42.14
20 |  | Хомутик М8, наружный диаметр закрепляемой трубы 27 мм | шт. | 112