## Sheet1
| № заявки | 872
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм 219,1*8-168,3*7,1/0,152 | шт | 2
2 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 3х1,5 мм? ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 84
3 |  | Гарнитура на 2 щитка, металлическая мачта с цинковым покрытием | шт. | 2
4 |  | Клей для плитки (сухая смесь) | шт | 1
5 |  | Шпилька резьбовая M10x1000 | шт. | 41
6 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, бронированный стальными оцинкованными лентами, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, термический барьер из обмотки из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 2х1,5 мм2 | м | 34
7 |  | Петля накладная / прим. петля усиленная Ролтек Д50 | шт | 26
8 |  | Клапан игольчатый, муфтовый с ручным управлением из стали 12Х18Н10Т с температурой от минус 60 до плюс 450 °С, присоединительная резьба с обоих концов наружная М20х1,5 Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Клапан игольчатый, муфтовый PN=1,6 МПа, DN=15 мм Резьба с обоих концов наружная М20х1,5 | компл. | 1
9 |  | Кронштейн баллона 357 | шт. | 3
10 |  | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 20-22 мм (гайка М20.Н7./35 | шт | 1
11 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, КХ-200-А11-ВСт3пс | шт | 1
12 |  | Траверса монтажная 20х30х1,5 L-3000 мм | шт | 15
13 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (25*3) | м | 22.8
14 |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 60° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм /0,174 м | шт | 8
15 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | компл. | 1
16 |  | Труба 32х3,0 ГОСТ 8732-78/Б 20 ГОСТ 8731-74 с внутренним силикатно- эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200-2014 | м | 1.545
17 |  | Резина прессованная | кг | 10.8184
18 |  | Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг | шт | 1
19 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диамет)р 50 мм. (для БПУ 50-16 (50с02нж) / 0,048 | компл. | 2
20 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм/0,28 | шт | 2