## Sheet1
| № заявки | 738
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Пост управления двухкнопочный взрывозащищенный,метизы в комплекте ПВК-25-(ВК-Л-2БММ25)х1(D)-У1 | шт. | 4
2 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1М30х1000 ВСт3пс2 | шт | 1
3 |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 106
4 |  | Сетка арматурная сварная / C-1 | шт | 0.595
5 |  | Реле АНШМ2-310 24122-00-00Б | шт. | 4
6 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм / 426х9,0 | м | 7.313
7 |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм / Ц-25х3,2-2000 | м | 137
8 |  | Бирки-оконцеватели | шт | 67.7888
9 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм // Задвижка клиновая, фланцевая с ручным управлением (маховик) из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н9Т с температурой от минус 60 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015 Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69 Рабочая среда – негорючая В составе: Задвижка клиновая, PN=1,6 МПа, DN=50 мм 30с41нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | шт | 7
10 |  | Лоток перфорированный 100х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 4
11 |  | Трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм х внутренняя резьба М20х1.5 | шт. | 46
12 |  | Плиты опорные ПО10, бетон B20, объем 0,32 м3, расход арматуры 38,18 кг / 0,32м3 | шт | 9
13 |  | Ацетилен газообразный технический | м | 109.8763
14 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм / L=0.45 | шт | 26
15 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 90 градусов 300x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 12
16 |  | Трубы стальные O108х4,0 Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 | м | 11.33
17 |  | Профиль Z-образный 32х40х32, L=2000 мм, S=2,0 мм | шт. | 68
18 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с двумя скрученными в сердечник парами, с фольгированным общим экраном, с бронёй из стальных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 2, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 12,5-20,9 мм | м | 30
19 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 градусов 100, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 43
20 |  | Коробка взрывозащищенная угловая алюминиевая 2х1", 1ExdIICT6 | шт. | 53