## Sheet1
| № заявки | 986
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах//Лоток ЛВ-50.64.61-Б-У20 бетонный с уклоном, L=1000, H=510-515. (443 кг) | м | 1
2 |  | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 630 мм | шт | 2
3 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 21.525
4 |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 300 мм / СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 1
5 |  | Лоток угловой вертикальный внешний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт | 1
6 |  | Муфта хризотилцементная к напорным трубам САМ 9, диаметр условного прохода 100 мм, наружный диаметр муфты 175 мм | шт | 54.684
7 |  | Шпильки (М12х70, 4 шт/фланец) | кг | 10.8
8 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | шт | 2
9 |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | шт | 1
10 |  | Балка перекрытий каналов Б 2, бетон B20 (М250), объем 0,17 м3, расход арматуры 17,8 кг | шт | 2
11 |  | Лак электроизоляционный 318 | кг | 13.107
12 |  | Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4х40х400 мм / Костыли Т-образные для карниза | шт | 72
13 |  | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 180х140 мм, толщина стенки 6 мм / 250х150х6 | шт | 1
14 |  | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | шт | 1
15 |  | Муфта соединительная труба-металлорукав 32 мм | шт. | 19
16 |  | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм | шт | 3
17 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 20-25 мм / 20мм, 25мм | шт | 1
18 |  | Профиль U-образный, длина 1000 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 2
19 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / СГ-22 | шт | 1
20 |  | Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой, Dном.=32 мм | шт. | 27