## Sheet1
| № заявки | 759
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | SLNE-108S Зажим из полиамида с пластиной из нержавеющей стали под трубу с наружным диаметром 8 мм | шт. | 71
2 |  | Плиты железобетонные опорные прочие /Плита опорная ПО10 ГОСТ 8020-2016, V=0.32м3 | м | 3.2
3 |  | Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов Праймер НК-50 | кг | 173.58
4 |  | Мастика битумная, марка "МГХ-Г" холодная / ТехноНИКОЛЬ № 21 (Техномаст) | кг | 306.688
5 |  | Мастика битумно-резиновая кровельная | шт | 1.3389
6 |  | Герметик Сазиласт 53, повышенная адгезия при высокой влажности | шт | 1
7 |  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х60 мм, толщина стенки 6 мм | м | 28.2109
8 |  | Лоток тройниковый вертикальный вверх 100х100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк.Комплект метизов, исп. термодиф.цинк | шт. | 5
9 |  | Резистор РПН-1,1-200 17510-00-00-05 | шт. | 6
10 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм / 8мм | шт | 1
11 |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы / ЛГВ45-18.7 | шт | 1
12 |  | Лоток доборный ЛК 75.120.120-1, бетон B15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг / ЛК 75.120.120-5 | шт | 8
13 |  | Профиль Z-образный 60х40х40, L=2000 мм, S=2,0 мм | шт. | 16
14 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм / 89х5,0мм | м | 43.78
15 |  | Люк чугунный легкий Л Т(А15)-К-1-60 | шт | 7
16 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 4
17 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с одной парой, с фольгированным общим экраном, с бронёй из стальных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 1, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 9,5-15,9 мм | м | 30
18 |  | Лоток угловой вертикальный вверх с разворотом вправо, ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк ON01018UR010Z ON0000000815Z FK04300161PFT | шт. | 3
19 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 350 мм | шт | 210
20 |  | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | шт | 1